INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MICRODEBRIDAÇÃO, COM EMPRÉSTIMO DE 01 (UM) APARELHO DE VIDEOARTROSCOPIA, via Sistema de Registro de Preços, para atendimento aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha.

1.2. Estima-se a aquisição dos seguintes itens e respectivas quantidades:

| Item* | Especificação | Quantidade para 12 meses | Valor unit.** | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Preencher o número do item conforme sequencial do Termo de Referência.

** Os valores unitários deverão ser preenchidos de acordo com os valores informados no Termo de Referência.

Obs¹.: A solicitação deverá ser cadastrada no sistema Betha, com os códigos constantes no(s) item(ns) do Termo de Referência.

Obs².: No momento do preenchimento da solicitação no sistema, deverá ser escolhido como órgão gerenciador a Fundação Hospitalar do Município de Varginha.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O fornecimento das lâminas para microdebridação processar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação, por intermédio de emissão de Ordem de Compra/ Autorização de Fornecimento ou outro instrumento similar.

2.2. A Contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

2.3. A entrega dos materiais deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 5 (cinco) dias corridos após a solicitação da contratante.

2.4. A contratada deverá fornecer o material e o equipamento de videoartroscopia mediante o agendamento de cirurgia, que será encaminhado por e-mail pelo (colocar setor demandante).

2.5. A entrega dos insumos deverá ocorrer em estrita observância às especificações contidas neste termo, leis e normas da Vigilância Sanitária.

2.6. As peças deverão ser entregues... (informar local com endereço, dias e horário para a entrega).

2.7. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação enviada pelo Gestor contratual, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.8. A contratada deve informar, imediatamente e por escrito, se houver algum problema que possa comprometer a entrega do objeto.

2.9. Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais contendo a data e o n.º do lote de fabricação, prazo de validade para uso dos mesmos e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

2.10. Todos os produtos deverão ter prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados da data da entrega, àqueles cuja validade seja inferior, devendo neste caso, ter o prazo informado na proposta.

2.11. Os pedidos das lâminas serão enviados via e-mail, determinando a(s) quantidades, o(s) material(ais), bem como o nome do paciente, servindo de base para a emissão da Nota Fiscal.

2.12. As lâminas para microdebridação serão solicitadas e utilizadas de acordo com a demanda de cirurgias realizadas e da necessidade específica de cada paciente, não sendo necessário manter estoque mínimo no setor demandante.

2.13. Os materiais deverão ser entregues nas quantidades constantes em cada solicitação de fornecimento, que será formalizada através da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

2.14. A empresa contratada deverá arcar com todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive transportes, carga e descarga e impostos inerentes à comercialização. Proceder o transporte e descarga dos materiais, em estrita observância às normas pertinentes, bem como, acondicionando em recipiente adequado, visando manter inalterada a sua integridade, respeitando as normas vigentes, sem ônus para a Contratante.

2.15. O recebimento provisório ou definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

2.16. A aquisição dos materiais, objeto desta contratação, em hipótese alguma configurará vínculo empregatício entre as partes.

2.17. Todos e quaisquer avisos e comunicados deverão ser realizados por escrito. Será considerado inexistente quaisquer ajustes celebrados de outro modo.

2.18. DO EMPRÉSTIMO DO EQUIPAMENTO

2.18.1. A Contratada deverá disponibilizar 01 conjunto do aparelho de videoartroscopia, em forma de empréstimo, para utilização na execução dos processos cirúrgicos, compatível com o modelo das lâminas para microdebridação.

2.18.1.1. O conjunto a ser fornecido será para artroscopia de microdebridação - motor de shaver - e a peça de mão, destinado à condução de lâminas e fresas cirúrgicas que são utilizadas durante cirurgias artroscópicas.

2.18.1.2. O aparelho deverá ser novo ou seminovo e compatível com os materiais ofertados.

2.18.1.3. Caso o aparelho seja seminovo, deverá estar em perfeitas condições de funcionamento, possuir tecnologia atualizada e não ter mais de 05 (cinco) anos de utilização.

2.18.2. A Contratada será responsável pela manutenção preventiva anual e corretiva do aparelho.

2.18.3. O equipamento poderá ser enviado à sede da Contratante juntamente com as lâminas e de acordo com a demanda de cirurgias, mediante solicitação do setor demandante. E poderá ser devolvido após a sua utilização, às custas da Contratada.

2.18.4. A Contratada deverá oferecer treinamento, quando necessário, da equipe que fará uso do aparelho de videoartroscopia.

2.18.5. A Contratada deverá entregar o aparelho devidamente identificado com o nome, endereço e telefone da empresa.

3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.

3.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Informar a dotação orçamentária disponível para a aquisição

3.3. Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

Obs.: Deverá ser encaminhado o Documento de Disponibilidade Orçamentária devidamente assinado.

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

4.1. A gestão da contratação será efetuada pelo(a) Sr(a) …. , bem como a fiscalização técnica será realizada pelo(a) Sr(a). …., nomeados pela Portaria nº …/202 . (informar os nomes e portaria de nomeação).

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme … (inserir condições de pagamento do Órgão).

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar depósito bancário para pagamento.

5.3. O pagamento será efetuada com as devidas retenções tributárias previstas em legislação vigente.

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O presente Órgão declara estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha, no que tange a escolha da solução para a presente contratação, as condições elencadas no Termo de Referência e demais documentos relacionados à presente Intenção de Registro de Preços.

6.2. O Órgão declara estar ciente das responsabilidades do ente participante, elencadas na Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 11.595/23 e Decreto Municipal nº 11.598/23.

Varginha, xx de xxxxx de 2025

Nome e assinatura do responsável

Cargo

Órgão