INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2026

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 PARA ABASTECIMENTO DO GRUPO MOTOGERADOR DA FUNDAÇÃO, via Sistema de Registro de Preços, para atendimento aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha.

1.2. Estima-se a aquisição dos seguintes itens e respectivas quantidades:

| Item* | Especificação | Quantidade para 12 meses | Valor unit.** | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Preencher o número do item conforme sequencial do Termo de Referência.

** Os valores unitários deverão ser preenchidos de acordo com os valores informados no Termo de Referência.

Obs¹.: A solicitação deverá ser cadastrada no sistema Betha, com os códigos constantes no(s) item(ns) do Termo de Referência.

Obs².: No momento do preenchimento da solicitação no sistema, deverá ser escolhida como entidade gestora* a Fundação Hospitalar do Município de Varginha.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O fornecimento do combustível processar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação.

2.2. O prazo de início da contratação dar-se-á a partir de 19/06/2026.

2.3. O combustível deverá ser fornecido em estrita observância às especificações contidas no Termo de Referência, leis e normas vigentes.

2.4. As entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da solicitação de combustível pelo fornecedor, devendo ocorrer  (informar local com endereço, dias e horário para a entrega).

2.4.1. Em situações emergenciais poderá ser solicitado abastecimento aos sábados. (Verificar se isso cabe. Se não couber, retirar)

2.5. O combustível deverá ser entregue… (informar condições gerais para a entrega).

2.6. O combustível deverá ser entregue nas quantidades constantes em cada solicitação de fornecimento, que será formalizada através da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento e encaminhada através de e-mail institucional.

2.7. O fornecimento do óleo diesel poderá ser realizado por meio de caminhão-tanque ou por sistema de bombas fracionadas, cabendo à Contratada efetuar o descarregamento diretamente no tanque do gerador ou em tanque auxiliar disponível.

2.7.1. Todo o procedimento deverá observar rigorosamente as normas de segurança e de proteção ambiental, sendo expressamente vedado qualquer tipo de derramamento que possa comprometer a operação, a integridade das instalações ou o meio ambiente.

2.8. A entrega do combustível será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal técnico, o qual deverá realizá-la de acordo com as normas estabelecidas no Termo de Referência.

2.8.1. Os quantitativos e as especificações serão conferidos no ato da entrega, por…  (informar o responsável pela conferência).

2.9. A aquisição do combustível, objeto desta contratação, em hipótese alguma configurarão vínculo empregatício entre as partes.

2.10. A empresa contratada deverá arcar com todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive transportes, carga e descarga e impostos inerentes à comercialização.

2.11. A Contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

2.12. Todos e quaisquer avisos e comunicados deverão ser realizados por escrito. Será considerado inexistente quaisquer ajustes celebrados de outro modo.

2.13. O desconto ofertado pela Contratada será aplicado sobre a Tabela de Preços emitida pela ANP no período da semana imediatamente anterior a data do respectivo fornecimento.

2.13.1. Será considerado o preço médio do Resumo Semanal I, caso não haja publicação no respectivo site do índice da semana anterior ao fornecimento, será considerado o valor médio do Resumo Mensal II, conforme disponível no site.

2.14. O item será recebido e fiscalizado pelo fiscal técnico, de acordo com a necessidade do contratante, após o recebimento provisório e verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

2.15. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.

3.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Informar a dotação orçamentária disponível para a aquisição

3.3. Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

Obs.: Deverá ser encaminhado o Documento de Disponibilidade Orçamentária devidamente assinado.

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

4.1. A gestão da contratação será efetuada pelo(a) Sr(a) …. , bem como a fiscalização técnica será realizada pelo(a) Sr(a). …., nomeados pela Portaria nº …/202 . (informar os nomes e portaria de nomeação).

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme … (inserir condições de pagamento do Órgão).

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar depósito bancário para pagamento.

5.3. O pagamento será efetuada com as devidas retenções tributárias previstas em legislação vigente.

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O presente Órgão declara estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha, no que tange a escolha da solução para a presente contratação, as condições elencadas no Termo de Referência e demais documentos relacionados à presente Intenção de Registro de Preços.

6.2. O Órgão declara estar ciente das responsabilidades do ente participante, elencadas na Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 11.595/23 e Decreto Municipal nº 11.598/23.

Varginha, xx de xxxxx de 2026

Nome e assinatura do responsável

Cargo

Órgão