INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2026

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, via Sistema de Registro de Preços, para atendimento aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha.

1.2. Estima-se a aquisição dos seguintes itens e respectivas quantidades:

| Item* | Especificação | Quantidade para 12 meses | Valor unit.** | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Preencher o número do item conforme sequencial do Termo de Referência.

** Os valores unitários deverão ser preenchidos de acordo com os valores informados no Termo de Referência.

Obs¹.: A solicitação deverá ser cadastrada no sistema Betha, com os códigos constantes no(s) item(ns) do Termo de Referência.

Obs².: No momento do preenchimento da solicitação no sistema, deverá ser escolhida como entidade gestora* a Fundação Hospitalar do Município de Varginha.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O fornecimento dos produtos processar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação.

2.2. O prazo de início da contratação dar-se-á a partir da assinatura da Ata.

2.3. Os produtos deverão ser fornecidos em estrita observância às especificações contidas no Termo de Referência, leis e normas vigentes.

2.4. Os produtos deverão ser entregues…(informar local com endereço, dias e horário para a entrega).

2.5. O prazo de entrega dos itens será de 30 (trinta) dias após recebimento da solicitação do gestor contratual, que será formalizada por intermédio de emissão de Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

2.5.1. A Contratada deverá informar previamente ao gestor contratual a data de entrega, para que este possa se programar adequadamente para o recebimento do objeto.

2.6. Os materiais deverão ser entregues nas quantidades constantes em cada solicitação de fornecimento, que será formalizada através da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

2.7. As fitas fornecidas deverão estar em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas e serem específicas para identificação de instrumentais cirúrgicos, próprias para uso hospitalar e compatíveis com processos de esterilização.

2.7.1. O material deverá apresentar alta resistência térmica, química e mecânica, suportando repetidos ciclos de autoclavagem a vapor, limpeza ultrassônica e contato com produtos químicos utilizados na CME, sem desprendimento, descoloração ou deterioração.

2.7.2. O material fornecido deverá apresentar qualidade compatível com sua finalidade, devendo possuir boa aderência aos instrumentais cirúrgicos, flexibilidade adequada para aplicação e uso, acabamento uniforme e isento de imperfeições. Além disso, deverá estar livre de rachaduras, deformidades, resíduos, falhas de colagem e quaisquer outros defeitos de fabricação que possam comprometer sua identificação, durabilidade, segurança ou desempenho durante o processamento e a utilização dos instrumentais.

2.7.3. As fitas fornecidas deverão manter suas características e desempenho durante toda a vida útil esperada, preservando a integridade física do material, a adequada fixação aos instrumentais, a estabilidade da coloração e a capacidade de identificação visual, mesmo após sucessivos processos de limpeza, desinfecção e esterilização, sem apresentar descolamento, desbotamento, deterioração ou qualquer alteração que comprometa sua funcionalidade e rastreabilidade.

2.7.4. O produto deverá resistir, no mínimo, a 100 (cem) ciclos de esterilização em autoclave a vapor, em temperaturas entre 121 °C e 134 °C, sem desprendimento, descoloração excessiva ou deterioração.

2.7.5. As fitas fornecidas deverão ser compatíveis com os produtos e processos rotineiramente empregados na Central de Material e Esterilização (CME), incluindo o uso de detergentes enzimáticos, a limpeza ultrassônica e os demais procedimentos de limpeza, preparo, desinfecção e esterilização dos instrumentais, sem apresentar degradação, desprendimento, alteração de suas características físicas ou perda de funcionalidade em decorrência dessas exposições.

2.8. Serão aceitos somente produtos acondicionados adequadamente, em embalagem íntegra, sem sinais de violação, contendo identificação do fabricante, lote e demais informações pertinentes.

2.8.1. Serão recusados, no ato do recebimento ou durante a avaliação técnica, os produtos que apresentem defeitos de fabricação, inconformidade com as especificações técnicas e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência, baixa aderência aos instrumentais, desprendimento prematuro durante o uso ou processamento, bem como deterioração, desgaste ou qualquer alteração incompatível com as condições de utilização em ambiente hospitalar e com os procedimentos rotineiros de limpeza, desinfecção e esterilização.

2.9. O recebimento do item poderá ser submetido à avaliação prática pela equipe responsável, para verificação de aderência, resistência e desempenho durante o processamento dos instrumentais.

2.10. O fornecedor deverá substituir, sem ônus para o órgão participante, os produtos que apresentarem não conformidade ou defeitos identificados durante o recebimento ou utilização inicial.

2.11. As fitas deverão possuir superfície adequada para marcação e identificação visual, permitindo fácil distinção por cores, setores, especialidades ou conjuntos cirúrgicos.

2.12. O produto deverá ser confeccionado em material atóxico, livre de resíduos contaminantes e apropriado para utilização em instrumentais médico-hospitalares.

2.13. As fitas deverão apresentar boa aderência e fixação aos instrumentais cirúrgicos, sem comprometer sua funcionalidade, ergonomia ou segurança, devendo ser fornecidas em dimensões compatíveis com os diversos tipos de instrumentais utilizados pela Instituição, de modo a permitir sua aplicação de forma prática, segura e eficiente.

2.14. O fornecimento deverá contemplar variedade mínima de 20 (vinte) cores, visando à padronização e à organização dos instrumentais, conforme as necessidades da Instituição. Após a conclusão do processo licitatório, a Contratante definirá, em conjunto com a Contratada, os padrões de cores e as respectivas quantidades a serem fornecidas.

2.15. A Contratada deverá garantir a qualidade, a procedência e a durabilidade dos produtos fornecidos, disponibilizando todas as informações técnicas e instruções necessárias à sua correta utilização. Quando solicitado pelo gestor contratual, deverá ainda fornecer material de orientação/ treinamento operacional aos usuários, sem qualquer ônus adicional para o órgão participante.

2.16. O produto deverá ser entregue em embalagem original contendo a data e o n.º do lote de fabricação, prazo de validade para uso dos mesmos e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

2.16.1. O fornecedor deverá garantir a qualidade e integridade das fitas de identificação contra defeitos de fabricação, descolamento prematuro, perda de coloração ou falhas de resistência durante o período mínimo de 6 (seis) meses após o fornecimento, desde que utilizadas conforme as recomendações do fabricante e submetidas aos processos rotineiros de limpeza e esterilização hospitalar.

2.17. A contratada deve informar, imediatamente e por escrito, se houver algum problema que possa comprometer a entrega do objeto.

2.18. A contratada deverá proceder o transporte e descarga do produto, em estrita observância às normas pertinentes, bem como, acondicionando em embalagens adequadas, visando manter inalterada a sua integridade, respeitando as normas vigentes, sem ônus para o órgão participante.

2.19. Os materiais serão recebidos e fiscalizados pelo fiscal técnico, de acordo com as condições elencadas no Termo de Referência.

2.20. O recebimento provisório ou definitivo do produto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

2.21. A empresa contratada deverá arcar com todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive transportes, carga e descarga e impostos inerentes à comercialização.

2.22. Todos e quaisquer avisos e comunicados deverão ser realizados por escrito. Será considerado inexistente quaisquer ajustes celebrados de outro modo.

2.23. A aquisição dos materiais, objeto desta contratação, em hipótese alguma configurará vínculo empregatício entre as partes.

2.24. Os produtos deverão possuir registro, certificação ou conformidade com normas aplicáveis aos produtos para saúde, quando exigido pelos órgãos competentes.

2.25. O fornecedor deverá apresentar catálogo, ficha técnica ou documentação do fabricante que comprove as características e especificações do produto.

2.26. As licitantes deverão apresentar comprovação de resistência do material aos processos de esterilização, contendo informações sobre desempenho em autoclave a vapor, incluindo faixa de temperatura suportada e durabilidade estimada em ciclos..

3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.

3.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Informar a dotação orçamentária disponível para a aquisição

3.3. Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

Obs.: Deverá ser encaminhado o Documento de Disponibilidade Orçamentária devidamente assinado.

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

4.1. A gestão da contratação será efetuada pelo(a) Sr(a) …. , bem como a fiscalização técnica será realizada pelo(a) Sr(a). …., nomeados pela Portaria nº …/202 . (informar os nomes e portaria de nomeação).

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme … (inserir condições de pagamento do Órgão).

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar depósito bancário para pagamento.

5.3. O pagamento será efetuada com as devidas retenções tributárias previstas em legislação vigente.

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O presente Órgão declara estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha, no que tange a escolha da solução para a presente contratação, as condições elencadas no Termo de Referência e demais documentos relacionados à presente Intenção de Registro de Preços.

6.2. O Órgão declara estar ciente das responsabilidades do ente participante, elencadas na Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 11.595/23 e Decreto Municipal nº 11.598/23.

Varginha, xx de xxxxx de 2026

Nome e assinatura do responsável

Cargo

Órgão