INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2026

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, via Sistema de Registro de Preços, para atendimento aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha.

1.2. Estima-se a aquisição dos seguintes itens e respectivas quantidades:

| Item* | Especificação | Quantidade para 12 meses | Valor unit.** | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Preencher o número do item conforme sequencial do Termo de Referência.

** Os valores unitários deverão ser preenchidos de acordo com os valores informados no Termo de Referência.

Obs¹.: A solicitação deverá ser cadastrada no sistema Betha, com os códigos constantes no(s) item(ns) do Termo de Referência.

Obs².: No momento do preenchimento da solicitação no sistema, deverá ser escolhida como entidade gestora* a Fundação Hospitalar do Município de Varginha.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A execução dos serviços de manutenção corretiva nos instrumentais cirúrgicos processar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação.

2.2. O prazo de início da contratação dar-se-á a partir da assinatura da Ata.

2.3. Os serviços deverão ser executados em estrita observância às especificações contidas no Termo de Referência, leis e normas vigentes.

2.4. Os instrumentais deverão ser retirados e entregues …(informar local com endereço, dias e horário para a retira e entrega).

2.5. O prazo para entrega dos serviços será de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento, pelo fornecedor, da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento ou outro instrumento similar.

2.6. As manutenções deverão ser realizadas de acordo com a demanda do setor requisitante.

2.7. As manutenções devem ser executadas conforme orientação dos manuais dos fabricantes dos materiais.

2.8. A Contratada assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de reposição e consumo necessário a revisão, manutenção e conservação dos instrumentais.

2.9. As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste de fabricação ou quebra decorrente de uso dos instrumentais, deverão ser repostas por peças novas e originais pela Contratada.

2.10. Havendo necessidade de substituição de peças durante a manutenção dos instrumentais, deverão ser utilizadas peças novas, de qualidade comprovada e em conformidade com as normas vigentes. Não será permitida a utilização de peças provenientes de reforma, reaproveitamento ou recondicionamento

2.11. A entrega dos itens compreende a montagem e instalação, quando necessário, dos itens sem gerar ônus para a Fundação.

2.12. As ferramentas e os equipamentos necessários para realização dos serviços prestados como analisadores, simuladores, ferramentas e outros, serão de responsabilidade da Contratada.

2.13. Caberá a Contratante informar à empresa contratada quando ocorrer algum defeito nas peças fornecidas ou nos serviços prestados e solicitar sua imediata substituição ou refazimento dos serviços.

2.14. O prazo de garantia dos serviços de manutenção executados, incluindo as peças substituídas, será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos, devidamente testados, validados e em pleno funcionamento nas dependências da Contratante. Durante esse período, a Contratada deverá responsabilizar-se pela correção de eventuais falhas, defeitos ou irregularidades decorrentes da execução dos serviços ou das peças empregadas, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

2.15. Após cada intervenção nos instrumentais, a Contratada deverá encaminhar um relatório com a descrição de cada serviço executado.

2.16. É de competência da Contratada, realizar avaliação e relatório técnico de assessoramento à Fundação Saúde acerca da obsolescência e/ou alienação  dos equipamentos médico-hospitalares baseado em inspeção técnico-operacional, histórico de falhas, situação de rastreabilidade etc.

2.17. Será de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) aos profissionais que executarão a retirada e entrega dos instrumentais, caso seja necessário.

2.18. Assumir corresponsabilidade administrativa, penal, civil e por eventuais danos causados a Contratante ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, decorrentes dos serviços prestados.

2.19. Os serviços especificados nesta contratação, em hipótese alguma configurarão vínculo empregatício entre as partes.

2.20. Todos e quaisquer avisos e comunicados deverão ser realizados por escrito. Será considerado inexistente quaisquer ajustes celebrados de outro modo.

2.21. A Contratada arcará com todas as despesas necessárias a prestação dos serviços como encargos sociais, trabalhistas e fiscais assim como impostos necessários para a prestação dos serviços.

2.22. Será de responsabilidade da Contratada quaisquer danos ou prejuízos causados á Administração, em decorrência dos serviços prestados.

2.23. A Contratada deverá informar imediatamente, por escrito, ser houver algum problema que possa comprometer a prestação dos serviços.

2.24. Considerando-se a importância da contratação, as proponentes deverão demonstrar a execução satisfatória do fornecimento por meio de atestados de capacidade técnica como forma de garantir e/ou mitigar os riscos para a Administração.

3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.

3.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Informar a dotação orçamentária disponível para a aquisição

3.3. Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

Obs.: Deverá ser encaminhado o Documento de Disponibilidade Orçamentária devidamente assinado.

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

4.1. A gestão da contratação será efetuada pelo(a) Sr(a) …. , bem como a fiscalização técnica será realizada pelo(a) Sr(a). …., nomeados pela Portaria nº …/202 . (informar os nomes e portaria de nomeação).

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme … (inserir condições de pagamento do Órgão).

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar depósito bancário para pagamento.

5.3. O pagamento será efetuado com as devidas retenções tributárias previstas em legislação vigente.

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O presente Órgão declara estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha, no que tange a escolha da solução para a presente contratação, as condições elencadas no Termo de Referência e demais documentos relacionados à presente Intenção de Registro de Preços.

6.2. O Órgão declara estar ciente das responsabilidades do ente participante, elencadas na Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 11.595/23 e Decreto Municipal nº 11.598/23.

Varginha, xx de xxxxx de 2026

Nome e assinatura do responsável

Cargo

Órgão