INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, via Sistema de Registro de Preços, para atendimento aos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha.

1.2. Estima-se a aquisição dos seguintes itens e respectivas quantidades:

| Item* | Especificação | Quantidade para 12 meses | Valor unit.** | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Preencher o número do item conforme sequencial do Termo de Referência.

** Os valores unitários deverão ser preenchidos de acordo com os valores informados no Termo de Referência.

Obs¹.: A solicitação deverá ser cadastrada no sistema Betha, com os códigos constantes no(s) item(ns) do Termo de Referência.

Obs².: No momento do preenchimento da solicitação no sistema, deverá ser escolhida como entidade gestora* a Fundação Hospitalar do Município de Varginha.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O fornecimento dos serviços processar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação.

2.2. O prazo de início da contratação dar-se-á a partir da assinatura de Ata de Registro de Preços.

2.3. Os serviços deverão ser executados em estrita observância às especificações contidas no Termo de Referência, leis e normas vigentes.

2.4. Os serviços deverão ser realizados…(informar local com endereço, dias e horário para a execução).

2.5. O prazo para início da execução dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação formal do setor requisitante.

2.6. É de responsabilidade da Contratada o conhecimento do local a serem desinstalados/instalados os equipamentos.

2.7. Nos serviços de instalação deverão estar inclusos todos os materiais necessários ao funcionamento adequado dos equipamentos, como:

- tubulação de cobre

- isolamento térmico

- tubo esponjoso

- fita de vedação

- suportes

- braçadeiras

- drenos

- recarga de gás, quando necessários

- fixação de evaporadoras e condensadoras

teste de funcionamento e estanqueidade.

2.8. Nos serviços de desinstalação deverá estar incluso:

- recolhimento correto do gás refrigerante

- retirada técnica dos equipamentos

- preservação das condições de reutilização dos aparelhos

fechamento das tubulações para evitar contaminação.

2.9. A Contratada deverá possuir todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, incluindo escadas, andaimes, balancins, ferramentas específicas e equipamentos de proteção individual.

2.10. Os profissionais que realizarem serviços em altura deverão possuir treinamento NR-35 vigente, podendo a documentação ser solicitada pela fiscalização contratual a qualquer momento.

2.11. Em caso de necessidade de utilização de munck, plataforma elevatória ou outros equipamentos especiais, os custos serão integralmente de responsabilidade da contratada.

2.12. No caso de instalação, a Contratada deverá fazer todos os testes para a verificação da funcionalidade/desempenho do equipamento instalado.

2.13. Os serviços deverão ser executados sem causar danos à estrutura da Contratante, devendo a contratada responsabilizar-se por quaisquer avarias decorrentes da execução inadequada dos serviços.

2.14. A guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na execução será de responsabilidade exclusiva da contratada.

2.15. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos profissionais que efetuarão os serviços especializados na Fundação.

Obs¹: Ocorrendo acidente de trabalho com os servidores terceirizados ou detectado o descumprimento de uso, a Seção de Segurança do Trabalho entrará em contato com a empresa e esta será notificada para que sejam adotadas as medidas cabíveis quanto ao treinamento e fornecimento de EPIs aos colaboradores.

Obs².: Em caso de não conformidade, a prestação do serviço estará sujeita a interdição ou paralisação até que sejam sanados os problemas para adequação da prestação dos serviços terceirizados.

Obs³.: A contratante poderá paralisar a prestação dos serviços, caso não haja cumprimento de uso dos EPIs, ou quaisquer das legislações vigentes.

2.16. A empresa contratada deverá arcar com todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive transportes, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e fiscais para a prestação dos serviços, além de impostos inerentes à comercialização.

2.17. A contratada assumirá toda responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados à administração, em decorrência de problemas no fornecimento e instalação dos equipamentos.

2.18. A Contratada deve informar imediatamente por escrito se houver algum  problema que possa comprometer a realização dos serviços contratados.

2.19. Os materiais utilizados deverão ser novos, de qualidade adequada e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões das normas vigentes e não poderão ser provenientes de reforma, reaproveitamento e/ou recondicionamento.

2.20. Os serviços, objeto desta contratação, em hipótese alguma configurarão vínculo empregatício entre as partes.

2.21. Todos e quaisquer avisos e comunicados deverão ser realizados por escrito e formalizados.

3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.

3.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Informar a dotação orçamentária disponível para a aquisição

3.3. Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

Obs.: Deverá ser encaminhado o Documento de Disponibilidade Orçamentária devidamente assinado.

4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

4.1. A gestão da contratação será efetuada pelo(a) Sr(a) …. , bem como a fiscalização técnica será realizada pelo(a) Sr(a). …., nomeados pela Portaria nº …/202 . (informar os nomes e portaria de nomeação).

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados conforme … (inserir condições de pagamento do Órgão).

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar depósito bancário para pagamento.

5.3. O pagamento será efetuado com as devidas retenções tributárias previstas em legislação vigente.

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O presente Órgão declara estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha, no que tange a escolha da solução para a presente contratação, as condições elencadas no Termo de Referência e demais documentos relacionados à presente Intenção de Registro de Preços.

6.2. O Órgão declara estar ciente das responsabilidades do ente participante, elencadas na Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 11.595/23 e Decreto Municipal nº 11.598/23.

Varginha, xx de xxxxx de 2026

Nome e assinatura do responsável

Cargo

Órgão